대신홀 조명장비 리스트
번호	장비명	규격	수량	위치	비고
1	SPOT LIGHT	HL 650W 6" FRESNEL	24	대신홀
2	UPPER HORIZONT LIGHT	HL 200W	6조	대신홀
3	ELLISOID SPOT LIGHT	HPL 750W 36도	24	대신홀
4	COMPUTER CONTROL CONSOLE	STRAND	1	대신홀
5	AUD' REMOTE CONTROL CONSOLE		1	대신홀
6	MONITOR TFT LCD 17"	LG	1	대신홀
7	SPLITTER BOX		0	대신홀
8	DMX CANON JACK		3	대신홀
9	FRESNEL 프레임	650W	22	대신홀